## 售后三包出库
南方泵业股份有限公司售后服务卡出库通知单
发件人：** 联系电话：0000-888888
服务卡编码（CRM号） | 客户名称（开票单位）统一编码20091939 | 物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单 价 | 金 额（三包和维护的填0元） | 销售办事处（上门办办事处） | 销售办事处编码 | 类别（三包和维护的填ZTNN,收费的填ZTAN） | 工厂 | 库位（上门办办事处） | 办事处库位对应编码 | 备注费用承担方（显示备注抬头信息：文本）
372227 | 单泵三包期内客户 | 1400289299 | 变频风机¦GBF-200¦易尔易¦大速 | 1 | 0 | 0 | 绵阳办 | 1041 | ZTNN | 1072 | 绵阳办 | 4040 | 保内三包
373322 | 单泵三包期内客户 | 1500004288 | 深沟球轴承¦6309ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃(TT) | 1 | 0 | 0 | 深圳二部 | 1127 | ZTNN | 1072 | 深圳二部 | 4122 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500004365 | 角接触球轴承¦7309B | 1 | 0 | 0 | 深圳二部 | 1127 | ZTNN | 1072 | 深圳二部 | 4122 | 保内三包
374796 | 单泵三包期内客户 | 1400004838 | 铁风罩¦CDL-YE3-280¦三相 | 1 | 0 | 0 | 合肥办 | 1031 | ZTNN | 1072 | 合肥办 | 4030 | 保内三包
374881 | 单泵三包期内客户 | 1400058500 | 叶轮¦CDM1-01-00¦304 | 30 | 0 | 0 | 宣城办 | 1133 | ZTNN | 1072 | 宣城办 | 4128 | 保内三包
375215 | 单泵三包期内客户 | 1400003845 | 泵体¦ZS80-65-200/30.0-04-00¦304 | 1 | 0 | 0 | 佛山二部 | 1152 | ZTNN | 1072 | 佛山二部 | 4147 | 保内三包
375300 | 单泵三包期内客户 | 1400283316 | 泵盖¦NISO125-100-250-01¦HT200¦蓝1 | 1 | 0 | 0 | 兰州办 | 1030 | ZTNN | 1072 | 兰州办 | 4029 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500004806 | O形圈¦280X7¦丁腈橡胶 | 1 | 0 | 0 | 兰州办 | 1030 | ZTNN | 1072 | 兰州办 | 4029 | 保内三包
375350 | 单泵三包期内客户 | 1400092502 | 排气阀¦高温泵CDMG3T¦304 | 1 | 0 | 0 | 南宁办 | 1059 | ZTNN | 1072 | 南宁办 | 4058 | 保内三包
375437 | 单泵三包期内客户 | 1400001861 | 钢丝弹簧¦CDH2-26-06¦304 | 1 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1400124368 | 高压泵内芯¦CMH5-33¦304 | 1 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 保内三包
375527 | 单泵三包期内客户 | 1500090681 | 304机械密封CDM-22/WB1F14 | 1 | 0 | 0 | 深圳一部 | 1058 | ZTNN | 1072 | 深圳一部 | 4057 | 保内三包
376071 | 单泵三包期内客户 | 1400290437 | 铁风罩¦CDM-YE3-90¦三相¦卧龙 | 1 | 0 | 0 | 深圳一部 | 1058 | ZTNN | 1072 | 深圳一部 | 4057 | 保内三包
376285 | 单泵三包期内客户 | 1500029996 | 304机械密封CHM-19/S1B1F4 | 1 | 0 | 0 | 成都一部 | 1040 | ZTNN | 1072 | 成都一部 | 4039 | 保内三包
376343 | 单泵三包期内客户 | 1500159982 | 316机械密封¦NZXF-18¦MSP6¦爱得万 | 1 | 0 | 0 | 清远办 | 1153 | ZTNN | 1072 | 清远办 | 4148 | 保内三包
376524 | 单泵三包期内客户 | 1500004283 | 深沟球轴承¦6308ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃(TT) | 3 | 0 | 0 | 贵阳办 | 1047 | ZTNN | 1072 | 贵阳办 | 4046 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500033389 | 深沟球轴承¦6308ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃ | 1 | 0 | 0 | 贵阳办 | 1047 | ZTNN | 1072 | 贵阳办 | 4046 | 保内三包
376711 | 单泵三包期内客户 | 1400005011 | 变频风机+风罩¦G-112 | 1 | 0 | 0 | 西安三部 | 1187 | ZTNN | 1072 | 西安三部 | 4182 | 保内三包
376712 | 单泵三包期内客户 | 1500119353 | 机械密封¦WQ-19¦碳化硅/碳化硅+石墨/碳化硅¦P | 1 | 0 | 0 | 南阳办 | 1035 | ZTNN | 1072 | 南阳办 | 4034 | 保内三包
376743 | 单泵三包期内客户 | 1500167498 | 304机械密封ZS-24/S2WF54 | 1 | 0 | 0 | 乌鲁木齐办 | 1039 | ZTNN | 1072 | 乌鲁木齐办 | 4038 | 保内三包
376758 | 单泵三包期内客户 | 1400034100 | 泵体¦MS250/2.2-01-00¦304 | 1 | 0 | 0 | 芜湖办 | 1032 | ZTNN | 1072 | 芜湖办 | 4031 | 保内三包
376798 | 单泵三包期内客户 | 1400005002 | 变频风机+风罩¦G-71 | 3 | 0 | 0 | 惠州办 | 1091 | ZTNN | 1072 | 惠州办 | 4089 | 保内三包
377015 | 单泵三包期内客户 | 1400059240 | 支撑导叶A¦CDM10-04-00A¦LS30¦304 | 1 | 0 | 0 | 成都三部 | 1219 | ZTNN | 1072 | 成都三部 | 4207 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500003472 | 304机械密封CDLA-16/WB1F14 | 1 | 0 | 0 | 成都三部 | 1219 | ZTNN | 1072 | 成都三部 | 4207 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500004253 | 深沟球轴承¦6206ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃(TT) | 2 | 0 | 0 | 成都三部 | 1219 | ZTNN | 1072 | 成都三部 | 4207 | 保内三包
377118 | 单泵三包期内客户 | 1500003242 | 304机械密封ZS-24/BS1P4 | 1 | 0 | 0 | 乌鲁木齐办 | 1039 | ZTNN | 1072 | 乌鲁木齐办 | 4038 | 费用由成都一部承担
377141 | 单泵三包期内客户 | 1500003478 | 304机械密封CDLA-16/WS2E4 | 2 | 0 | 0 | 厦门办 | 1103 | ZTNN | 1072 | 厦门办 | 4113 | 保内三包
377156 | 单泵三包期内客户 | 1500003730 | 304机械密封NISO-43/BS1E4 | 1 | 0 | 0 | 安阳办 | 1216 | ZTNN | 1072 | 安阳办 | 4204 | 保内三包
377304 | 单泵三包期内客户 | 1400005012 | 变频风机+风罩¦G-100 | 1 | 0 | 0 | 宜宾办 | 1220 | ZTNN | 1072 | 宜宾办 | 4208 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500003472 | 304机械密封CDLA-16/WB1F14 | 1 | 0 | 0 | 宜宾办 | 1220 | ZTNN | 1072 | 宜宾办 | 4208 | 费用由成都二部承担
377422 | 单泵三包期内客户 | 1400013435 | 密封座¦CHL8-02-00¦304 | 1 | 0 | 0 | 太原办 | 1038 | ZTNN | 1072 | 太原办 | 4037 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500003167 | 304机械密封CHL-20/B1S1F4 | 1 | 0 | 0 | 太原办 | 1038 | ZTNN | 1072 | 太原办 | 4037 | 保内三包
377521 | 单泵三包期内客户 | 1400006901 | 轴套¦CDL8A-06¦LS30¦Ф22x17.4x14 | 2 | 0 | 0 | 绵阳办 | 1041 | ZTNN | 1072 | 绵阳办 | 4040 | 费用由绵阳办承担
| 单泵三包期内客户 | 1400006909 | 调节桩¦CDL32-00-09¦大金氟橡胶F1(常规用) | 4 | 0 | 0 | 绵阳办 | 1041 | ZTNN | 1072 | 绵阳办 | 4040 | 费用由绵阳办承担
| 单泵三包期内客户 | 1400059236 | 支撑导叶A¦CDM15-04-00A¦LS30¦304 | 2 | 0 | 0 | 绵阳办 | 1041 | ZTNN | 1072 | 绵阳办 | 4040 | 费用由绵阳办承担
377551 | 单泵三包期内客户 | 1500116228 | 深沟球轴承¦6314ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃ | 2 | 0 | 0 | 佛山二部 | 1152 | ZTNN | 1072 | 佛山二部 | 4147 | 保内三包
377596 | 单泵三包期内客户 | 1500010464 | 304机械密封TD-28/BS1E4 | 1 | 0 | 0 | 衡阳办 | 1043 | ZTNN | 1072 | 衡阳办 | 4042 | 费用由衡阳办承担
377625 | 单泵三包期内客户 | 1400006299 | 支撑导叶¦CDL8-03-00A¦LS30¦热水¦304 | 1 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 费用由常州办承担
| 单泵三包期内客户 | 1400006901 | 轴套¦CDL8A-06¦LS30¦Ф22x17.4x14 | 1 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 费用由常州办承担
| 单泵三包期内客户 | 1400007295 | 支撑长隔套¦CDL8-00-06¦304¦21.5x17.5x10.12 | 3 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 费用由常州办承担
| 单泵三包期内客户 | 1400008332 | 叶轮¦CDL8A-05-00A¦304 | 12 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 费用由常州办承担
| 单泵三包期内客户 | 1400009515 | 导叶¦CDL8-05-00¦304 | 7 | 0 | 0 | 重庆三部 | 1164 | ZTNN | 1072 | 重庆三部 | 4159 | 费用由常州办承担
377647 | 单泵三包期内客户 | 1400121686 | 接线盖¦CDM-YE3-112 | 1 | 0 | 0 | 珠海办 | 1155 | ZTNN | 1072 | 珠海办 | 4150 | 保内三包
377674 | 单泵三包期内客户 | 1500003514 | 304机械密封CDLA-22/WB1F14 | 1 | 0 | 0 | 临汾办 | 1215 | ZTNN | 1072 | 临汾办 | 4203 | 费用由四平办承担
377729 | 单泵三包期内客户 | 1500036332 | 304机械密封NISO-53/S2S1E4 | 1 | 0 | 0 | 银川办 | 1029 | ZTNN | 1072 | 银川办 | 4028 | 保内三包
377858 | 单泵三包期内客户 | 1500003197 | 304机械密封CHL-16/B1S1F4 | 1 | 0 | 0 | 佛山一部 | 1053 | ZTNN | 1072 | 佛山一部 | 4052 | 保内三包
377985 | 单泵三包期内客户 | 1500004288 | 深沟球轴承¦6309ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃(TT) | 1 | 0 | 0 | 深圳二部 | 1127 | ZTNN | 1072 | 深圳二部 | 4122 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500004365 | 角接触球轴承¦7309B | 1 | 0 | 0 | 深圳二部 | 1127 | ZTNN | 1072 | 深圳二部 | 4122 | 保内三包
377987 | 单泵三包期内客户 | 1500003472 | 304机械密封CDLA-16/WB1F14 | 1 | 0 | 0 | 兰州办 | 1030 | ZTNN | 1072 | 兰州办 | 4029 | 保内三包
378024 | 单泵三包期内客户 | 1500003244 | 304机械密封ZS-24/BS1E4/S1BE4 | 1 | 0 | 0 | 宣城办 | 1133 | ZTNN | 1072 | 宣城办 | 4128 | 保内三包
378083 | 单泵三包期内客户 | 1500010464 | 304机械密封TD-28/BS1E4 | 1 | 0 | 0 | 合肥办 | 1031 | ZTNN | 1072 | 合肥办 | 4030 | 费用由奉贤办承担
378088 | 单泵三包期内客户 | 1400059260 | 放气组件¦CDM-05¦丁腈橡胶¦304 | 1 | 0 | 0 | 广州一部 | 1051 | ZTNN | 1072 | 广州一部 | 4050 | 保内三包
378231 | 单泵三包期内客户 | 1400117475 | 电缆组¦松座¦YZW-4Cx1.0SQx9M¦YD¦中文 | 1 | 0 | 0 | 赣州办 | 1157 | ZTNN | 1072 | 赣州办 | 4152 | 费用由赣州办承担
378233 | 单泵三包期内客户 | 1400005000 | 变频风机+风罩¦G-90 | 1 | 0 | 0 | 赣州办 | 1157 | ZTNN | 1072 | 赣州办 | 4152 | 费用由赣州办承担
378255 | 单泵三包期内客户 | 1400005004 | 变频风机¦G-280 | 1 | 0 | 0 | 绵阳办 | 1041 | ZTNN | 1072 | 绵阳办 | 4040 | 保内三包
378296 | 单泵三包期内客户 | 1500004288 | 深沟球轴承¦6309ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃(TT) | 1 | 0 | 0 | 重庆一部 | 1046 | ZTNN | 1072 | 重庆一部 | 4045 | 保内三包
| 单泵三包期内客户 | 1500004288 | 深沟球轴承¦6309ZZ¦NSK¦C3¦ENS¦高温160℃(TT) | 2 | 0 | 0 | 重庆一部 | 1046 | ZTNN | 1072 | 重庆一部 | 4045 | 保内三包
378319 | 单泵三包期内客户 | 1400111718 | 铁风罩¦TD-YE3-112¦远大空调 | 1 | 0 | 0 | 长沙一部 | 1042 | ZTNN | 1072 | 长沙一部 | 4041 | 保内三包
378341 | 单泵三包期内客户 | 1500003514 | 304机械密封CDLA-22/WB1F14 | 1 | 0 | 0 | 兰州办 | 1030 | ZTNN | 1072 | 兰州办 | 4029 | 保内三包
378357 | 单泵三包期内客户 | 1500010312 | 铆钉¦SUS304¦Φ2.6xΦ5 | 30 | 0 | 0 | 长沙二部 | 1185 | ZTNN | 1072 | 长沙二部 | 4180 | 保内三包
378401 | 单泵三包期内客户 | 1400288338 | 接线盒整套¦TD-YE3-200L-4¦远大 | 1 | 0 | 0 | 长沙一部 | 1042 | ZTNN | 1072 | 长沙一部 | 4041 | 远大年结
|  | 用户状态（签收） | 备注1：
备注2：
发件人：** 联系电话：8888-8888